 捷创核仪（北京）科技有限公司          

AVATAR数字化多道
简介

AVATAR数字化多道是一款适用于闪烁探测器的交钥匙产品，紧凑型管座一体化设计，内部集成分压电路，前置放大器，可编程增益放大器，数字成形滤波器，温度采集以及必要的供电单元，数字化波形全采样技术可以提供更优异的能谱特性。针对不同应用场景，AVATAR数字化多道开放所有参数设置接口，可在能谱测量过程中动态调整。
[image: image1.jpg]



产品特点

· 变换增益：512，1024，2048，4096道软件可调；
· 成形时间软件可调,调节范围：0.2~12.8us;
· 3档粗增益软件可调，0.5~1.5倍细增益软件可调，系统零点软件可调；

· 数字反堆积，数字门控，数字基线恢复；
· 集成数字反康/反宇宙接口，参数灵活可调；

· 具备温度采集功能，方便用户对探头进行温度补偿； 
· 探测器高压：0至+-1100Vdc，步长1V；
· 长时间工作稳定可靠，72小时零点漂移小于1道，72小时增益不稳定性小于千分之二；

· 零点温度系数：小于0.2道/℃；增益温度系数：小于0.1 % / ℃；  

· 通讯方式：串口，232，485，422，USB等； 

· 计数通过率：200Kcps；
· 尺寸：63mm（直径）*86mm（长度），重量：＜300克；
· 供电：+5V,功耗＜1.5W；

· 硬件免费保修一年，软件终身免费升级； 

· 开放所有软件接口，方便用户二次开发；
· 配基础版谱分析软件：GammaSense。
