 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JNB-135数字化多道采集卡
简介
JNB-135数字化多道采集卡是一套完备的能谱采集系统，采用单板设计，集成了能谱采集的全套电子学，包括前置放大器，数字可调粗细增益，程控高压和温度传感器，该系统可匹配闪烁探测器，半导体探测器及气体探测器，采用单一5V供电，功耗小于1W，非常适合紧凑型应用。
[image: image1.jpg]



产品特点：
单板尺寸：47mm X 90mm；
输入信号：正/负指数衰减信号；
+5V供电设计，系统功耗小于1W；
1024,2048,4096道软件可调；
成形时间软件可调，调节范围：0.2~12.8us；
集成前置放大器,可选电荷/电流/电压灵敏前置放大器；
3档粗增益软件可调，0.5~1.5倍细增益软件可调；
232通讯，最高速率1Mbps；
集成数字化高压控制，可匹配多种商品化高压电源；
数字反堆积，数字基线恢复；
计数通过率：200Kcps；
开放通讯接口协议，可接受定制化设计。
