 捷创核仪（北京）科技有限公司          

RG-220电荷灵敏前置放大器
简介

由捷创核仪（北京）科技有限公司生产的RG-220电荷灵敏前置放大器 是一款小型化电荷灵敏前放，该前放特别针对半导体探测器优化，系统噪声水平达到极低水平，特别适合用于金硅面垒探测器，PIPS离子注入硅探测器，碲锌镉探测器等,该前放采用单电源供电，可提供：+12V,+5V两个供电版本，且该前放可工作在低功耗模式(功耗小于3mW)和高性能模式（功耗低于100mW）。

[image: image1.jpg]



前放实物图

产品特点

· 上升时间：<20ns(输入电容0pF）；
· 电荷灵敏度：44mV/MeV（Si）；
· 信号输出时间常数：50us；
· 输出阻抗：50Ω；
· 前放供电：+5V,+12V均可；
· 功耗：3 mW ~100 mW.
· 产品体积：36mm*15mm；
